## Slide 1: Espectrometría atómica
Autor:
José Cruz Feo Manga
jcfeom@unileon.es
Notes: <number>

## Slide 2
ABSORCION ATÓMICA
NEBULIZACION
Nebulizador de Babington
Flujo de Argon
Argon
Argon
Muestra
Orificio
Drenaje
Atomizador

## Slide 3
CAMARA DE GRAFITO
Pb
e
Atomización
Absorción de radiación
ABSORCION ATÓMICA

## Slide 4
GENERACION DE HIDRUROS
Tubo de grafito
Disociación de los hidruros y atomización
NaBH4
ABSORCION ATÓMICA

## Slide 5
VAPOR FRIO
Tubo de cuarzo
Atomos de Hg
SnCl2
ABSORCION ATÓMICA

## Slide 6
Lámpara de Xe
I
Io
Monocromador
Atomizador
e
–
He
+
Pb
e
Detector
Lámpara de cátodo hueco
Entrada de muestra
COMPONENTES BASICOS DEL EQUIPO
ABSORCION ATÓMICA

## Slide 7
LAMPARA DE CATODO HUECO
e
–
He
+
Pb
e
Cátodo de Plomo
Ánodo
ABSORCION ATÓMICA

## Slide 8
ENSANCHAMIENTO DE BANDA POR EFECTO DOPPLER
Pb
Pb
DETECTOR
Pb
ABSORCION ATÓMICA

## Slide 9
ENSANCHAMIENTO DE BANDA POR COLISIONES
Pb
Pb
DETECTOR
Efecto de las colisiones bien por aumento de la tª o de la Presión
ABSORCION ATÓMICA

## Slide 10
INTERFERENCIAS ESPECTRALES
Dispersión de la luz por partículas
Detector
I
Disminución de luz
Detector
I
Io
Io
Aumento de luz
Detector
I
Io
ABSORCION ATÓMICA

## Slide 11
Pb
e
Cátodo de Plomo
Ánodo

Pb
EFECTO ZEEMAN
B
CORRECCION DE INTERFERENCIAS ESPECTRALES POR EFECTO ZEEMAN
Bobina Magnética
ABSORCION ATÓMICA

## Slide 12
e
Pb
CORRECCION DE INTERFERENCIAS ESPECTRALES
EFECTO ZEEMAN
ABSORCION ATÓMICA

## Slide 13
CORRECCION DE INTERFERENCIAS QUIMICAS
Pb
Pb
Pb
ABSORCION ATÓMICA

## Slide 14
Pb
e
Pb
e
ZONA CALIENTE DE LA LLAMA
AUTOABSORCIÓN
ZONA FRÍA DE LA LLAMA
DETECTOR
EMISION ATÓMICA
Fenómeno importante a elevadas concentraciones

## Slide 15
EMISION ATÓMICA
DESCARGA LUMINISCENTE
+
ARGON
Ar
+
Ar
+
Ar
+
-
CHISPORROTEO
DETECTOR

## Slide 16
EMISION ATÓMICA
ABLACIÓN POR LÁSER
LÁSER
ARGON
PLASMA
EMISION ATÓMICA

## Slide 17
EMISION ATÓMICA
ICP
Pb
Argon de refrigeración
Bobina de inducción de radiofrecuencias
Argon para el plasma
Muestra nebulizada con Argon
Plasma
e
Ar
+
e
–
DETECTOR
2 – 3 cm
2,5 cm
EMISION ATÓMICA

## Slide 18
TUBOS FOTOMULTIPLICADORES
Red de Difracción
POLICROMADOR
Rendija de entrada
Rendijas de salida
EMISION ATÓMICA
EMISION ATÓMICA

## Slide 19




LUZ INCIDENTE
REFLEXIÓN

LUZ INCIDENTE



TRANSMISIÓN
GELATINA
EMISION ATÓMICA
REDES HOLOGRAFICAS

## Slide 20
DETECTOR CCD O CID
Redes de Difracción
SELECTOR CON SISTEMAS DE ELEMENTOS EN SERIE
Rendija de entrada
Pixels
EMISION ATÓMICA
EMISION ATÓMICA

## Slide 21
Amplificador
Zona de la banda que emite el analito
Zonas de la banda que pueden emitir el analito y el fondo
EMISION ATÓMICA
Pixels
DETECTOR CID

## Slide 22
Fin de la presentación
Notes: <number>