## Slide 1
Un Sistema Eléctrico de Potencia es aquel donde se genera, se transmite, se distribuye y se comercializa la energía eléctrica.
Los componentes básicos de un un sistema de potencia son los generadores, transformadores, líneas de transmisión y cargas.Las interconexiones entre estos componentes del sistema de potencia se pueden mostrar en un diagrama llamado unifilar. Con fines de análisis, los circuitos equivalentes de las componentes se muestran en un diagrama de reactancia o un diagrama de impedancia.

## Slide 3
Generador
Redes de
distribución
Líneas de transmisión
Un sistema de potencia se compone de tres partes principales:
Las centrales generadoras, las líneas de transmisión y las redes de distribución.
La generación de la potencia eléctrica se refiere a la conversión de energía de una forma no eléctrica (como la térmica, hidráulica y solar) en energía eléctrica.
Las líneas de transmisión constituyen los eslabones de conexión entre las centrales generadoras y las redes de distribución y conduce a otras redes de potencia por medio de interconexiones.
La red de distribución conecta las cargas aisladas de una zona determinada con las líneas de transmisión.
Carga

## Slide 4: Diferentes Procesos de Generación
Procesos tradicionales:
- Hidroeléctrico
- Térmico
Procesos no-tradicionales:
- Solar
- Eólico
- Geotérmico
- Nuclear
- Biomasa

## Slide 5: Central Hidroeléctrica
Principios:
- Por derivación
- Por acumulación
Ubicación:
-Saltos de agua
-Ríos caudalosos
Central Hidroeléctrica Raúl Leoni
Notes: <number>

## Slide 6: Elementos de una Central Hidroeléctrica

## Slide 7: Funcionamiento de una Central Hidroeléctrica (Itaipu).

## Slide 8: Funcionamiento de una Central Hidroeléctrica.

## Slide 10: Funcionamiento de una Central Hidroeléctrica.

## Slide 11: Centrales Térmicas
Planta Térmica

## Slide 12: Generación en sistemas de Energía Solar

## Slide 13: Central Geotérmica

## Slide 14: Central Nuclear
Central Nuclear Atucha I, fundada en 1974

## Slide 15: Reactor de Potencia

## Slide 16: Energía eólica
Turbina eólica
Partes:
- Rotor
- Caja de engranaje
- Generador
Máquinas modernas:
Inicio 19Km/h
Máximo rendimiento
entre 40 y 48 Km/h
Construir en lugares con promedios
anuales de vientos de 21Km/h.

## Slide 17: Sistema Eléctrico de Potencia en Venezuela

## Slide 18: Consumo de Energía Primaria

## Slide 19: SECTOR ELÉCTRICO VENEZOLANO
La Industria Eléctrica Venezolana cuenta con una capacidad nominal instalada de 20.323 MW, de los cuales el 65% lo constituyen plantas hidroeléctricas ubicadas en Guayana y en los Andes.
En el año 2000 se generaron 82.559 GWh aportando la hidroelectricidad el 76% de energía. El resto lo produjeron centrales termoeléctricas con turbinas a vapor y a gas, así como centrales diesel. En la generación termoeléctrica se consumieron 42,6 millones de barriles equivalentes de petróleo (B.E.P.), de los cuales el 68,5% correspondió al gas metano.

## Slide 20: SECTOR ELÉCTRICO VENEZOLANO
Las principales plantas eléctricas, tanto térmicas como hidroeléctricas, están interconectadas mediante un sistema de líneas de transmisión y subestaciones que operan a 765, 400 y 220 kV, y en conjunto tienen una longitud de 11.040 kms.
De las subestaciones se desprenden líneas a 138, 115, 69 y 34,5 kV que alimentan a más de 3.500 centros poblados donde habita el 95% de la población del país.

## Slide 21: SECTOR ELÉCTRICO VENEZOLANO
En la actualidad existen 13 empresas de servicio eléctrico, de las cuales 8 son de capital privado y 5 de capital público. En nuestra descripción, no aparece la empresa Sistema Eléctrico del Estado Nueva Esparta C.A. (SENECA), como resultado de la privatización en el año 1998.
También integran el sector:
  El Ministerio de Energía y Minas (MEM) es el órgano rector del sector.
  CAVEINEL, Cámara que agrupa todas las empresas de servicio público;
  OPSIS que opera el sistema interconectado;
  CODELECTRA que emite normas generales para los fabricantes de materiales y equipos que utiliza el sector.

## Slide 22: SECTOR ELÉCTRICO VENEZOLANO
Para adaptarse a la Ley del Servicio Eléctrico del 21/09/1999, modificada el 27/09/2001 por la Asamblea Nacional, las empresas deberán realizar la separación jurídica de sus actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización. Además se creará un mercado mayorista no regulado y otro de venta al detal, cuyos precios serán regulados.

## Slide 23: TOTAL NACIONAL ACUMULADO A DICIEMBRE 2000
Capacidad Instalada (MW)
4,551
2,260
297
13,215
20,323
Demanda Máxima (MW)
11,938
Factor de Carga %
79
Generación GWh
Energía No facturada GWh
Térmica
19,674
Consumo de Plantas
731
Hidro
62,885
Autoconsumo
248
Total Bruto
82,559
Pérdidas de Alta Tensión
2,859
Pérdidas de Baja Tensión
17,501
Disponibilidad
Total
21,339
TURBO VAPOR
TURBO GAS
DIESEL
HIDRO
TOTAL

## Slide 24: TOTAL NACIONAL ACUMULADO A DICIEMBRE 2000