## Slide 1: Proceso de muestreo
Notes: <number>

## Slide 2: Proceso de muestreo
Análisis de señales muestreadas
Teorema de Shanon
Transformada Z
Funciones de transferencia en z
Relación entre los dominios s y z
Notes: <number>

## Slide 3
Señales en control por computador
Proceso
u(t)
y(t)
computador
D/A
A/D
y(kT)
u(kT)
w
t
u(t)
t
y(kT)
t
y(t)
t
T
Notes: <number>

## Slide 4: Proceso de muestreo
¿Cuál debe ser el valor de T para no perder información esencial de y(t)?
¿Puede reconstruirse y(t) a partir de y(kT)?
Para contestar se debe investigar cuál es la relación entre los componentes de frecuencia de y(t) y de y*(t)
¿Puede utilizarse la transformada s para el análisis?
¿Hay otra formulación equivalente?
y*(t)
y(t)
t
T
t
Notes: <number>

## Slide 5: Componentes de frecuencia de una señal
t
f(t)
=
t
+
+
+ …

F()
Transformada de Fourier
Espectro de frecuencias de la señal
Notes: <number>

## Slide 6: Señales muesteadas / Tren de pulsos
y*(t)
y(t)
t
T
t
T
y(t)
T
T
(t)
*
=
1
y*(t)
t
T(t)
Notes: <number>

## Slide 7: Transformada de Fourier discreta
T
y*(t)
Notes: <number>

## Slide 8: Señales periódicas
t
f(t)
T
Una señal periódica de periodo T siempre admite una descomposición en serie de Fourier
T
(t)
1
Ejemplo: Tren de pulsos de periodo T
t
Notes: <number>

## Slide 9: Espectro de frecuencia de T(t)
Si  ≠ is s = 2/T
Si  = is
Espectro discontinuo
ci
F()

s
Notes: <number>

## Slide 10: Espectro de frecuencia de T(t)
T
(t)
1
t
En un periodo:
Notes: <number>

## Slide 11: Espectro de una señal muestreada y*(t)
El espectro de frecuencias de la señal muestreada se obtiene sumando infinitas veces el espectro de la señal continua desplazado ns
Notes: <number>

## Slide 12
Espectro de una señal muestreada y*(t)


|Y()|
|Y*()|
Espectro continuo
…
…
Espectro discreto
0
0
s
2s
-s
-2s
1/T
Máxima frecuencia de la señal continua
s/2
Si 0 < s/2 los espectros laterales no se superponen y el contenido de frecuencias de Y y de Y* son identicos en [- 0 0 ]
Notes: <number>

## Slide 13
Espectro de una señal muestreada y*(t)


|Y()|
|Y*()|
Espectro continuo
…
…
Espectro discreto
0
0
s
2s
-s
-2s
1/T
Máxima frecuencia de la señal continua
s/2
Si 0 > s/2 los espectros laterales se superponen y el contenido de frecuencias de Y* se distorsiona en [- 0 0 ]
Notes: <number>

## Slide 14: Teorema de Shanon


|Y()|
|Y*()|
…
…
Espectro discreto
0
0
s
2s
-s
-2s
1/T
Máxima frecuencia de la señal continua
s/2
Para que no haya pérdida significativa de la información el periodo de muestreo ha de cumplir 0 < s/2 = N = /T
N Frecuencia de Nyquist
Notes: <number>

## Slide 15: “Aliasing”
Cuando se muestrea incorrectamente una señal pueden aparecer frecuencias en la señal muestreada que no están en la original
Señal continua
Señal muesteada
Ejemplo: Se muestrea a frecuencia menor que 20 En el ordenador se ve la señal como una de frecuencia menor
Notes: <number>

## Slide 16: Toma de datos, filtrado “antialiasing”
y*(t)
y(t)
t
T
t
T
y(t)
t
Filtro
Antes de muestrear una señal conviene pasarla por un filtro continuo pasa bajo (filtro “antialiasing”) para eliminar las frecuencias superiores a /T que distorsionarian la señal muestreada con el ordenador
P.e. Filtro de Bessel de segundo orden:
B ancho de banda
Notes: <number>

## Slide 17: Espectro de frecuencias
|Y*()|
0
No se suele representar un rango de frecuencias superior a /T porque es repetitivo y esas frecuencias no aparecen en la señal original
/T
Si las frecuencias del espectro no tienden a cero antes de /T ello es síntoma de un T inadecuado
Notes: <number>

## Slide 18: Periodo de muestreo T
|Y*()|
0
/T
El teorema de Shanon nos da un criterio para elegir un T adecuado para muestrear una señal, pero a veces es difícil de aplicar
Criterio práctico: Escoger T de modo que corresponda a tomar entre 10 – 30 muestras del tiempo de asentamiento
T
Notes: <number>

## Slide 19: Periodo de muestreo
En lazo cerrado normalmente los procesos son mas rápidos que en lazo abierto
T
Si se escoge T para un sistema de control, debe aplicarse la regla al tiempo de asentamiento esperado en lazo cerrado
t
t
y
y
Notes: <number>

## Slide 20: ¿Se puede recuperar y(t)?

|Y()|
0

|Y*()|
…
…
Espectro discreto
0
s
2s
-s
-2s
1/T
s/2

En teoría, si 0 < /T, filtrando la señal muestreada con un filtro ideal se puede obtener la señal original
Un filtro ideal no es realizable pero pueden hacerse aproximaciones
Notes: <number>

## Slide 21: Reconstrucción de y(t)
y(t)
T
y*(t)
t
Introduce un retardo en el cálculo
Necesita infinitos datos
Notes: <number>

## Slide 22: Reconstrucción
Sen(x) /x
Los coeficientes sinusoilades van decreciendo cuando nT de aparta del valor de t considerado
Para t próximo a mT:
0.1283
1
7.7
14.1
0.0709
Notes: <number>

## Slide 23
Reconstrucción
Sen(x) /x
0.1283
1
7.7
14.1
0.0709
t
mT
(m+1)T
(m-1)T
(m+2)T
(m-2)T
Con m=3 |coeficientes| < 0.1
Notes: <number>

## Slide 24: Mantenedores
u(kT)
t
u(t)
t
u(kT)
u(t)
t
Orden 0
ZOH
Orden 1
……
Notes: <number>

## Slide 25
Tren de pulsos
y*(t)
y(t)
t
T
t
T
y(t)
T
*
=
y*(t)
t
T
(t)
1
Condiciones iniciales nulas
Notes: <number>

## Slide 26: Transformada de y*(t)
Ejemplos:
1
Salto unit.
Exp. Decr.
1
Expresiones no racionales en s
No adecuadas para el análisis
Notes: <number>

## Slide 27: Transformada Z
Dada la secuencia discreta f(0), f(1), f(2), ….f(k),… se define su transformada Z mediante:
Donde z es una variable compleja
Juega en los sistemas discretos un papel equivalente al que la transformada s de Laplace juega en los continuos
Se suponen condiciones iniciales nulas
t
T
f(k)
Notes: <number>

## Slide 28: Ejemplos
(t)
1
T
Impulso unitario
u(kT)
1
T
Escalón unitario
T
e-akT
1
T
Exponencial decreciente
Funciones racionales de z
Notes: <number>

## Slide 29: Tabla de transformadas Z
Notes: <number>

## Slide 30: Propiedades de F(z) (1)
Linealidad
Retardos
Notes: <number>

## Slide 31: Propiedades de F(z) (2)
Valor inicial
Notes: <number>

## Slide 32: Propiedades de F(z) (3)
Valor final
Supuesta estable
Transformada Z inversa
Donde el camino cerrado encierra las singularidades de F(z)
Notes: <number>

## Slide 33: Propiedades de F(z) (4)
Convolución
Notes: <number>

## Slide 34: Función de transferencia pulsada en z
T
u(k)
ZOH+Proceso
T
y(k)
T
u(k)
y(kT)
t
T
Transformada de la convolución
H(z) transformada Z de h(kT)
Notes: <number>

## Slide 35: Transformada s de un ZOH
ZOH
(t)
1
T
y(t)
1
T
Respuesta impulso del ZOH
1
T
1
T
1
T
u(t)
u(t-T)
y(t)
La función de transferencia es la transformada de la respuesta impulsional
Notes: <number>

## Slide 36: Como calcular H(z)
ZOH
T
u(k)
T
y(k)
T
u(k)
y(kT)
t
T
G(s)
Notes: <number>

## Slide 37
Tabla de transformadas Z
G(s)/s
Z[G(s)/s]
Notes: <number>

## Slide 38
Tabla de transformadas Z
G(s)/s
Z[G(s)/s]
Notes: <number>

## Slide 39
Tabla de transformadas Z
G(s)/s
Z[G(s)/s]
Notes: <number>

## Slide 40: Ejemplo: depósito
q
h
F
u
T = 0.5
Polo = Autovalor = 0.535
Notes: <number>

## Slide 41
Ejemplo: Motor

L
R
V
I
T

Notes: <number>

## Slide 42: Ejemplo: Motor
V(k)

L
R
V
I
(k)
Ampl
ZOH
T=0.1
Encoder
Polos: 1 , 0.6
Notes: <number>

## Slide 43: Relación entre los planos s y z
Proporciona un enlace entre resultados obtenidos en el plano s y en el z
Plano s
s=+j
Plano z
Notes: <number>

## Slide 44
Relación entre los planos s y z
/T
-/T
Plano s
s=+j
Plano z
Puntos del semiplano izquierdo de s van al interior del círculo unidad
Puntos del eje j en [-/T, /T] van a la circunferencia unidad
Puntos del semiplano derecho de s van al exterior del circulo unidad
1
Notes: <number>

## Slide 45
Relación entre los planos s y z
/T
-/T
Plano s
s=+j
Plano z
Las frecuencias continuas de interés están limitadas al rango [-/T, /T]. Frecuencias mayores se superponen en el plano z
1
Notes: <number>

## Slide 46
Relación entre los planos s y z
/T
-/T
Plano s
s=
Plano z
Polos en el eje real negativo de s (respuestas sobreamortiguadas estables) se corresponden con polos en el segmento real (0,1) de z Polos en z mas cerca de 1 dan respuestas mas lentas
Polos en el eje imaginario de s (oscilaciones mantenidas) se corresponden con polos sobre la circunferencia unidad de z
1
s=j
Notes: <number>

## Slide 47
Relación entre los planos s y z
/T
-/T
Plano s
s=+j
Plano z
Polos complejos en el semiplano izquierdo de s (respuestas estables subamortiguadas) se corresponden con puntos en el interior del círculo unidad en z
Polos en la parte derecha del plano s (respuestas inestables) se corresponden con polos en el exterior del circulo unidad en z
1
Notes: <number>

## Slide 48
Relación entre los planos s y z
/T
-/T
Plano s
Plano z
Polos estables con la misma parte real en s (respuestas con el mismo tiempo de asentamiento) se corresponden con polos en z situados en una circunferencia interior al circulo unidad
1
Notes: <number>

## Slide 49
Relación entre los planos s y z
/T
-/T
Plano s
Plano z
Polos estables con la misma parte imaginaria en s (respuestas con la misma frecuencia de oscilación) se corresponden con polos en z situados en un radio del circulo unidad
1
Notes: <number>

## Slide 50
Relación entre los planos s y z
/T
-/T
Plano s
Polos estables sobre la misma pendiente en s (respuestas con el mismo sobrepico) se corresponden con polos en z situados en una espiral logaritmica
1
Plano z
Notes: <number>

## Slide 51: Abaco en z
Notes: <number>

## Slide 52: Respuesta temporal
T
u(k)
ZOH+Proceso
T
y(k)
T
u(k)
y(kT)
t
T
Puede utilizarse la descomposición en fracciones simples de Y(z) y la transformada inversa de Z
Consejo: desarrollar Y(z)/z y despejar Y(z)
Para entradas conocidas puede deducirse la respuesta de los polos y ceros de H(z)
Notes: <number>

## Slide 53: Ejemplo deposito
q
h
F
u
T = 0.5
Plano z
1
Polo = 0.535
Respuesta a un salto en u sobreamortiguada, de primer orden y de tiempo de asentamiento:
Notes: <number>

## Slide 54: Ejemplo: Motor
V(k)

L
R
V
I
(k)
Ampl
T=0.1
HOZ
Encoder
Respuesta del motor en posición a un pulso de 1 voltio V(z)=1
1
T
(k)
1
T
Notes: <number>

## Slide 55: Selección del periodo de muestreo
/T
-/T
Plano s
s=
Plano z
1
Correspondencia de polos y ceros
Si T es muy pequeño todos los polos y ceros se agrupan en torno al valor 1
Problemas numéricos
Notes: <number>