## Slide 1
Sensores Capacitivos
e Inductivos

## Slide 2
Condensador plano
S
d
r
  0: cte. dieléctrica del vacío 8,85 pF/m
  r: cte. dieléctrica relativa. Depende de la temperatura y de la frecuencia
  S: superficie
  d: distancia entre las placas
Cte. dieléctrica relativa del agua en función de la temperatura
Sensores Capacitivos

## Slide 3
Sensores Capacitivos
Efectos de los bordes
  l: longitud de la placa
  a: anchura
U
U
U
0
0
0
0
U
Guardas:
g
Si g<<d/5 la anchura efectiva aumenta en g/2

## Slide 4
r1
r2
h
h1
h2
r1
r2
1
2
Sensores Capacitivos
Condensador cilíndrico

## Slide 5
Principio de funcionamiento
S
d
d’
Variación de la distancia
Variación de la superficie
S’
Variación del dieléctrico
d
d
Placa móvil
Placas fijas
x
C1
C2
  Condensador diferencial
x0
a
x
C2
Sensores Capacitivos

## Slide 6
Medida de nivel
Líquido no conductor
Líquido conductor
h
x
x
Sensores Capacitivos

## Slide 7
Proximidad
  Distancias de unos pocos mm. máx
  Materiales metálicos y no metálicos (p.e. Arena, agua, aceite, etc.)
Sensores Capacitivos

## Slide 8
Sensores Capacitivos

## Slide 9
Presión absoluta
Presión diferencial
Diafragma
Substrato
Láminas del condensador
p
z
p
2r
  Pueden soportar sobrepresiones mucho mayores que la correspondiente al fondo de escala
S: tensión radial
Sensores Capacitivos

## Slide 10
  C0: algunos cientos de pF typ.
  : entre 0,5 y unos pocos pF por %RH
  Tiempos de respuesta de decenas de s. A min.
HS1100/1001 de Humirel
Sensores Capacitivos
Humedad

## Slide 11
Placas fijas
M
Muelle
Placa móvil
Aceleración
MEMS “Micro-ElectroMechanical Systems”
  Ej. ADXL250 de Analog (42 elementos)
x
M
Muelle
k
Aceleración
f
a
fn
Respuesta en frecuencia
Aplicaciones
Sensores Capacitivos

## Slide 12
Detectores de presencia
Placa
Tierra
C1
C1
Tierra
Ca
Cb
Medida de capacidad
Medida de capacidad
Placa
Detectores táctiles
Substrato de cristal
Silicio
Condensador
Sensores Capacitivos

## Slide 13
Medidas por comparación
Udc
C1+C
C2
R1
R2
Amplificador de carga
Frecuencia de corte inferior
Frecuencia de corte superior
Us
Salida
No influyen las capacidades de conexión
R
C
Uac
Us
Con 10 veces el error es ya pequeño
Sensores Capacitivos

## Slide 14
Conversión de la señal alterna a continua
Rectificador precisión (media o doble onda)
Filtro pasa bajos (extrae valor medio)
Up
Rectificador precisión de media onda
R
R
R
R
R/2
Rectificador precisión de onda completa
Media onda
Onda completa
  Otras opciones
  Valor de pico (ej. PK01 de Analog Devices)
  Valor eficaz (ej. AD636 de Analog Devices)
Sensores Capacitivos

## Slide 15
Sensores inductivos
Bobinas
N
Ae
le
g
I
Modelo del toroide equivalente

## Slide 16
Bobinas
x
N
x
a
a
a-x
a+x
Diferenciales
Sensores inductivos

## Slide 17
Proximidad
  Distancias hasta algún cm. máx
  Materiales ferromagnéticos
Anillo
Cilíndricos
Rectangulares
Sensores inductivos

## Slide 18
Basados en corrientes Foucault
  : profundiad de penetración
  f: frecuencia
  : permeabilidad
  : resistividad
No se requieren materiales magnéticos
Frecuencia de trabajo 1MHz típ.
Distancias de 0,25 a 30 mm (resolución hasta 0.0001 mm)
Sensores inductivos

## Slide 19
Acondicionamiento (L variable)
Medida por comparación
Circuitos de acondicionamiento
R1
R2
Lx
Rx
R3
C1
R3
R2
Lx
Rx
R1
C1
Puente de Maxwell
Puente de Hay
Más adecuado para Q>10
R
R
L-L
L+L
Ue
Us
  Similar a los capacitivos
  Medidas en puente
  Integración en el oscilador (muy habitual en proximidad)
Ej. diferencial
Sensores inductivos

## Slide 20
Transformador diferencial de variación lineal Linear Variable Differential Transformer RVDT: Rotary Variable Differential Transformer
Uexc
U1
U2
U1-U2
Uexc
U1
U2
U1-U2
Uexc
U1
U2
U1-U2
Uexc
U1
U2
Sensores inductivos

## Slide 21
Sensores inductivos
Transformador diferencial de variación lineal
U2
Uexc
U1
Uexc
U1
-U2
U1-U2
Uexc
U1
U2
Uexc
U1
U2
Uexc
U1
U2
Uexc
U1
U2
LVDT

## Slide 22
Excitación: Fuente senoidal 1-10kHz de unos pocos V con baja distorsión armónica (<2-3%) y baja variación con la temperatura
Rozamiento muy bajo
Coste relativamente bajo
Muy fiable
Linealidad muy elevada hasta el 0,05%
Alcances desde mm. Hasta algunas decenas de cm.
Buena estabilidad
Sensibilidad 0,02mV/V/0,001cm a 5mV/V/0,001cm
Tiempo de respuesta relativamente pequeño
Frecuencia máxima 2kHz (resonancia)
Variación con la temperatura 12 ppm/°C. (Potenciómetros 20-40 ppm/°C)
Sensores inductivos
LVDT

## Slide 23
Ue
Usalida=U1-U2
U1
U2
U1
U2
Desp. positivo
Desp. negativo
U1
U2
Usalida=U1-U2
Se pierde el sentido
Sensores inductivos
LVDT

## Slide 24
Ue
Desm.
(G)
Us
Ue
Us
Desm.
Desm.
Divisor
(G)
Desm.
Desm.
+
-
Divisor
(G)
  Ejemplos
  AD598 de Analog Devices
Us
Ue
Sensores inductivos
LVDT

## Slide 25
LVDT-Aplicaciones