## Slide 1
ASPECTOS BÁSICOS DE LOS ARMÓNICOS

## Slide 2: ARMÓNICOS: TEORÍA
ARMÓNICOS: “Distorsiones periódicas de formas de ondas de corriente o tensión en sistemas eléctricos”
FUNCIÓN PERIÓDICA:
T es el período de la función periódica x(t)
Ejemplo:
x/(t)
t
-T/2
T/2

## Slide 3: ARMÓNICOS: TEORÍA
donde k es un entero
Si dos funciones x1(t) y x2(t) tienen el mismo periodo T, luego la función:
donde a y b son constantes, también tiene el periodo T.
También es cierto que la función:
también es periódica
x(t)=constante

## Slide 4: ARMÓNICOS: TEORÍA
COEFICIENTES Y SERIES DE FOURIER:
La serie de Fourier de una función periódica x(t) tiene la siguiente expresión:
En esta expresión a0 constituye el valor medio de la función x(t), mientras que an y bn, los coeficientes de la serie, son las componentes rectangulares del nth armónico.
El correspondiente nth vector armónico es:
Con una magnitud:
y un ángulo de fase:

## Slide 5: ARMÓNICOS: TEORÍA
COEFICIENTES Y SERIES DE FOURIER:
Puede demostrarse que para una función dada x(t) el coeficiente constante a0 es:
También puede verificarse que:
para los n=1

## Slide 6: ARMÓNICOS: TEORÍA
FORMA COMPLEJA DE LA SERIE DE FOURIER:
Un vector rotando uniformemente (A/2)e+j tiene una magnitud constante A/2 y un ángulo de fase  el cual esta variando en el tiempo de acuerdo a:
donde  es el ángulo de fase inicial cuando t=0. Un segundo vector (A/2)e-j rotará en la dirección opuesta al anterior. Este aumento negativo de cambio en el ángulo de fase puede ser considerado como una frecuencia negativa.
La suma de estos dos vectores estará siempre a lo largo del eje real, con la magnitud oscilando entre A y –A a:

## Slide 7: ARMÓNICOS: TEORÍA
FORMA COMPLEJA DE LA SERIE DE FOURIER:
Reescribiendo la serie de Fourier como:
Donde x(t) es periódica con período T y
=2/T=2f, la componente nth de esta
serie, correspondiente a la armónica a una
frecuencia de fn=nf, es dado por:
Donde es el vector unitario y X(fn) da la
amplitud y fase para el vector armónico.
Amplitud instantánea
Máxima amplitud (A)
Im
Re
A/2

-
-


## Slide 8: ARMÓNICOS: TEORÍA
TRANSFORMADA DISCRETA DE FOURIER:
En el caso donde la función en el dominio del tiempo es una función muestreada la expresión toma la forma:
Se asume que la función es periódica con un total de N muestras por período. Esta forma discreta de la Transformada de Fourier es la apropiada para evaluación numérica por cálculo digital.
La ecuación anterior puede también escribirse como:
donde W=e-j2/N

## Slide 9: ARMÓNICOS: TEORÍA
TRANSFORMADA DISCRETA DE FOURIER:
Sobre todas las componentes de frecuencia la ecuación anterior adquiere la siguiente forma matricial:
En esta ecuación, [X(fk)] es un vector representando los N componentes de la función en el dominio de la frecuencia, mientras que [x(t)] es un vector representando las N muestras de la función en el dominio del tiempo.
El cálculo de las N componentes de frecuencia a partir de las N muestras requiere un total de N2 multiplicaciones complejas para implementar la forma anterior.

## Slide 10: ARMÓNICOS: TEORÍA
Fase de la Matriz W para n=8
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | -45 | -90 | -135 | -180 | 135 | 90 | 45
0 | -90 | -180 | 90 | 0 | -90 | -180 | 90
0 | -135 | 90 | -45 | -180 | 45 | -90 | 135
0 | -180 | 0 | -180 | 0 | -180 | 0 | -180
0 | 135 | -90 | 45 | -180 | -45 | 90 | -135
0 | 90 | 180 | -90 | 0 | 90 | 180 | -90
0 | 45 | 90 | 135 | -180 | -135 | -90 | -45

## Slide 11: ARMÓNICOS: TEORÍA
FRECUENCIA DE NYQUIST Y ALIASING:

## Slide 12: ARMÓNICOS: TEORÍA
Filtro pasa-bajo
INTERARMÓNICOS: Frecuencias armónicas que no son múltiplos enteros de la frecuencia fundamental
SUBARMÓNICOS: valores de frecuencia que están por debajo de la frecuencia fundamental
X(f)
-f
f
fc
1

## Slide 13
DEFINICIONES Y ASPECTOS BÁSICOS

## Slide 14: DEFINICIONES BÁSICAS DE CANTIDADES ARMÓNICAS
VALOR RMS
Señal continua:
Señal discreta:
O, en término de los valores rms de los armónicos:

## Slide 15: DEFINICIONES BÁSICAS DE CANTIDADES ARMÓNICAS
DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL (THD)
A partir de lo cual:

## Slide 16: DEFINICIONES BÁSICAS DE CANTIDADES ARMÓNICAS
POTENCIA ACTIVA, REACTIVA Y APARENTE
POTENCIA ACTIVA:
En el caso senoidal:

## Slide 17: DEFINICIONES BÁSICAS DE CANTIDADES ARMÓNICAS
POTENCIA ACTIVA, REACTIVA Y APARENTE:
En el caso NO-senoidal:
Budeanu:
En estas condiciones se define la Distorsión de Potencia:

## Slide 18: DEFINICIONES BÁSICAS DE CANTIDADES ARMÓNICAS
POTENCIA ACTIVA, REACTIVA Y APARENTE
Alguna características de la definición de Potencia Reactiva en condiciones senoidales:
1.- La potencia reactiva es proporcional a la diferencia entre la energía eléctrica almacenada en los inductores y la energía almacenada en los condensadores
2.- Si la potencia reactiva es reducida a cero, el factor de potencia se hace uno
3.- La potencia reactiva completa el triángulo de potencia:
4.- La suma de todas las potencias reactivas en un nodo de un sistema de potencia es cero.
5.- La potencia reactiva puede ser expresada por los términos V, I y sen.
6.- La potencia reactiva puede ser positiva o negativa (el signo especifica si la carga es inductiva o capacitiva)
7.- La potencia reactiva puede ser reducida a cero insertando componentes inductivos o capacitivos
8.- La caída de tensión de una línea de un sistema de potencia es aproximadamente proporcional a la potencia reactiva.

## Slide 19: DEFINICIONES BÁSICAS DE CANTIDADES ARMÓNICAS
POTENCIA ACTIVA, REACTIVA Y APARENTE
Dos corrientes son ortogonales si:
El cuadrado del valor rms de la suma de ambas:
Una corriente dividida en componentes ortogonales, multiplicada por el rms de tensión:

## Slide 20: DEFINICIONES BÁSICAS DE CANTIDADES ARMÓNICAS
POTENCIA ACTIVA, REACTIVA Y APARENTE
POTENCIA REACTIVA:
Budeanu
Fryze

## Slide 21: DEFINICIONES BÁSICAS DE CANTIDADES ARMÓNICAS
POTENCIA ACTIVA, REACTIVA Y APARENTE
GRUPO DE TRABAJO IEEE (1996):
Orientación clara a la medición. Se separan las cantidades de la fundamental de la de las armónicas:
Con lo cual la potencia aparente es:
Donde:
Se define una potencia no activa N:
El resto se denomina potencia aparente no fundamental y es:
V1IH : Potencia de distorsión de corriente VHI1 : Potencia de distorsión de tensión

## Slide 22: DEFINICIONES BÁSICAS DE CANTIDADES ARMÓNICAS
POTENCIA ACTIVA, REACTIVA Y APARENTE
GRUPO DE TRABAJO IEEE (1996):
Al tercer término se lo denomina potencia aparente armónica y se puede expresar como:
Donde:
Puede de aquí sacarse un elemento que indica la operación de la red:
Factor de Potencia Total Desplazamiento de Factor de Potencia

## Slide 23: DEFINICIONES BÁSICAS DE CANTIDADES ARMÓNICAS
POTENCIAS TRIFÁSICAS
Donde, para 4 conductores:
Si son 3 conductores:
Al igual que en el caso monofásico:
Donde:

## Slide 24: DEFINICIONES BÁSICAS DE CANTIDADES ARMÓNICAS
POTENCIAS TRIFÁSICAS
y:
Aquí también:
y redefiniendo:
El grado de desequilibrio de potencia aparente fundamental puede dividirse en:

## Slide 25: DEFINICIONES BÁSICAS DE CANTIDADES ARMÓNICAS
POTENCIAS TRIFÁSICAS
Se
SeN
Se1
P
N
S10
S1-
Sd1
P1+
N1+
S1+

## Slide 26: DEFINICIONES BÁSICAS DE CANTIDADES ARMÓNICAS
FACTORES DE CRESTA

## Slide 27: DEFINICIONES BÁSICAS
RESONANCIA:
En un circuito RLC se producirá resonancia cuando:
La frecuencia de resonancia será:
Y el orden armónico al cual se produce la resonancia:

## Slide 28: DEFINICIONES BÁSICAS
RESONANCIA SERIE:
La impedancia equivalente será:
Para cualquier armónico h:
El módulo de la impedancia:
Para la frecuencia resonante:
El Factor de Calidad Q:

## Slide 29: DEFINICIONES BÁSICAS
RESONANCIA SERIE:

## Slide 30: DEFINICIONES BÁSICAS
RESONANCIA PARALELO:
La impedancia equivalente será:
La impedancia para cualquier armónico será:

## Slide 31: DEFINICIONES BÁSICAS
RESONANCIA PARALELO:
En resonancia:
Y el Factor de Calidad:

## Slide 32: DEFINICIONES BÁSICAS
RESONANCIA PARALELO:

## Slide 33: DEFINICIONES BÁSICAS
COMPONENTES SIMÉTRICAS Y ARMÓNICOS:
“Las tensiones o corrientes de un sistema trifásico pueden descomponerse como la suma de dos sistemas trifasicos, una de secuencia positiva y otro de secuencia negativa, mas una componente homopolar”
Lógicamente esto es aplicable a los armónicos:
Donde:a =-0,5+j0,866=1120, y a2=-0,5-j0,866=1240

## Slide 34: DEFINICIONES BÁSICAS
COMPONENTES SIMÉTRICAS Y ARMÓNICOS:
Tercer armónico

## Slide 35: DEFINICIONES BÁSICAS
COMPONENTES SIMÉTRICAS Y ARMÓNICOS:
Quito armónico

## Slide 36: DEFINICIONES BÁSICAS
COMPONENTES SIMÉTRICAS Y ARMÓNICOS:
Séptimo armónico

## Slide 37: DEFINICIONES BÁSICAS
COMPONENTES SIMÉTRICAS Y ARMÓNICOS:
Secuencias de los componentes armónicos:
h | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Sec | + | - | 0 | + | - | 0 | +
h | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Sec | - | 0 | + | - | 0 | + | -
h | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Sec | 0 | + | - | 0 | + | - | 0