## Slide 1
REPARANDO PLACAS
ELECTRÓNICAS

## Slide 2
Funcionamiento de una placa electrónica
de aire acondicionado
El primer paso que realiza la placa electrónica es recibir los 220 Vol. en el primario del transformador para reducir la tensión de alimentación a 12 Vol., CA, una vez reducida la tensión esta pasa por un puente rectificador o conjunto de cuatro diodos rectificadores para convertir la tensión alterna en continua, para después pasar por un capacitor electrolítico del orden de los 470 a 1000 mf el cual es el encargado de filtrar las imperfecciones de la rectificación
seguido de esto pasa por dos reguladores de voltaje uno de 12 Vol. y otro de 5 Vol.,(en algunas placas solo tiene el de 5 Vol.) la función de estos reguladores es como dice su nombre es regular o estabilizar la tensión a un valor fijo por ej. 5 Vol., sin importar la diferencia de tensión de la red eléctrica del domicilio.
Transformador
Diodos Rectificadores
Regulador 5vcc
Buzer
Fusible
Filtros
Fusible de estado sólido

## Slide 3
Una vez obtenida una buena tensión de 5 Vol. Esta llega para alimentar al microprocesador. Este es el cerebro de la placa, en el se realizan todas las instrucciones para el correcto funcionamiento del equipo, recibe la señal del control remoto, y de los censores de temperatura como así también del tacómetro del motor ventilador del evaporador y envía señal al Buzer, Diodos Led, Relees, y/o Triacs
Microprocesador
ULN 2003
Relee del Motocompresor
FotoTriac del ventilador evaporador
Capacitor del Ventilador

## Slide 4
Los primeros pasos de una placa
Una vez que alimentamos la placa con 220 Vol., la placa se activa y:
1.- Suena el buzer
2.- El Procesador recibe información de los sensores de temperatura
3.- Encienden los Diodos Leds
4.- Queda en operación para recibir instrucciones del Control Remoto

## Slide 5
Fuente de Alimentación Regulada
El primer paso que se realiza en la placa electrónica es recibir los 220 volt. CA al primario del transformador y transformarlo a 12 volt CA para luego pasar por el puente de diodos para rectificar la tensión y convertirla en 12 volt. de CC a la salida de este se le instalan capacitores para filtrar las impurezas del la señal compuesto por un capacitor electrolítico de no menos de 1000 uf y un capacitor cerámico para las impurezas de alta frecuencia, seguidamente pasa por un regulador de voltaje 7805 el cual mantiene la tensión de salida siempre en el valor de 5 volt. de CC siempre que la tensión de entrada sea superior a 6,5 volt, a la salida de este se instala un ultimo capacitor electrolítico para asegurar la estabilidad de la tensión.
Terminado este proceso el microprocesador recibe alimentación eléctrica de 5 volt. e inicia su proceso.
Transformador 220 a 12 volt.
Puente rectificador
Capacitores Electrolíticos
Capacitor Cerámico
Regulador de voltaje 5 volt.
Salida de + 5 volt.
Salida del negativo

## Slide 6
Como hemos visto en las bobinas, la corriente crea campos magnéticos. Un transformador es un aparato que recoge estos campos magnéticos de una bobina llamada primario y los devuelve en forma de electricidad en otra bobina llamada secundario.
El transformador es el encargado de reducir el voltaje de 220 volt CA a 12 volt. CA. El ingreso de los 220v es por el bobinado que mayor resistencia mide, el de menor resistencia es la salida de 12 v
Primario entrada 220 volt.
Secundario salida de 12 volt.
Como podemos observar en este grafico el bobinado secundario tiene tres salidas eso quiere decir que es un trafo con dos voltajes diferentes, pero en el caso de las placas de aire acondicionado solo s usan dos salidas las correspondientes a los 12 volt., si observamos detenidamente las uniones del trafo con las pistas de la placa, podremos ver que solo 2 salidas están conectadas.

## Slide 7
Estos son los diferentes tipos y formatos de puentes rectificadores existentes en el mercado. La tensión alterna ingresa por los bornes indicados y la salidas están indicadas con el + y -
Capacitor electrolítico encargado de filtrar la tensión el borne negativo es el que esta identificado con la barra lateral
Entrada 12 v
Salida 5 v
Salida a negativo
7805
El regulador es el encargado de regular la tensión en 5 vcc y se conecta como indica el grafico, este recibe mayor cantidad de voltaje pero solo entrega 5 vcc el resto lo descarga a masa o sea el negativo
Capacitor cerámico

## Slide 8
Regulación con diodo Zener
El circuito consiste de:
- Un diodo zener (D3): que mantendrá el voltaje constante para la carga.
- Dos diodos semiconductores (D1 y D2) que se utilizan para rectificación y que conforman un rectificador de 1/2 onda.
- Un capacitor (C2): que es el filtro básico para "aplanar" la salida que viene de los diodos (rectificación de 1/2 onda), antes de aplicarla al diodo zener.
- El resistor R2 y el capacitor C1: que en su conjunto sirven para reducir le voltaje de entrada (220 Voltios CA., 50 Hertz) al nivel que sea aceptable para el diodo zener.
La caída de voltaje se da tanto en R2 como en el capacitor C1.
En el capacitor C1 la caída de voltaje se debe a la reactancia capacitiva que tiene un valor que depende del valor del capacitor y de la frecuencia de la señal aplicada
El resistor R1 se incluye para ayudar en el proceso de descarga cuando el circuito se desconecta.
Este circuito fue diseñado para entregar no más de 100 o 120 miliamperios, así que hay que respetar esa limitación.

## Slide 9
Lista de componentes para el circuito
- Semiconductores: 1 (D3) diodo zener de 4.7 a 5.6 Voltios, 2 (D1, D2) diodos rectificadores comunes de 400 Voltios / 25 amperios - Resistores: R1 = 100 KΩ a 120 KΩ (kiloOhms), R2 = 33 Ohmios (Ohms), 3 watts o más. - Capacitores: C1 = 2.2 uF 250 V., no polarizado, C2 = 220 a 1000 uf, electrolítico.

## Slide 10
VARISTOR:Un varistor (resistencia variable) es un componente electrónico cuya resistencia óhmica disminuye cuando la tensión eléctrica que se le aplica aumenta; tienen un tiempo de respuesta rápido y son utilizados como limitadores de picos voltaje El varistor protege el circuito de variaciones y picos bruscos de tensión
En los equipos electrónicos, los fusibles se incorporan en determinados puntos de sus circuitos, generalmente en la fuente y circuitos de alimentación, con el propósito de evitar, que un cortocircuito o exceso de consumo por falla de algún elemento, pueda sobrecargar otros componentes, circuitos o incluso la propia red eléctrica donde se encuentra conectado, evitando así daños mayores
Elementos de proteccion de las placas electrónicas

## Slide 11
Una vez alimentado el microprocesador con 5 vcc este empieza su tarea de reconocimiento de los censores de temperatura, si alguno de estos se encuentra defectuoso aunque el equipo no se halle prendido solo enchufado, la placa entra en falla, avisándonos que algún censor se encuentra defectuoso, lamentablemente esto no nos indica si el censor se encuentra fuera de rango, es decir que la temperatura que mide no es la correcta, provocándonos que el equipo no arranque o no pare.
básicamente existen dos tipos de censores de temperatura
1.- encapsulado plástico el cual es el que mide la temperatura del cuarto y va colocado en la unidad interior separado del evaporador por medio de un plástico
2.- encapsulado metálico el cual registra la temperatura de la unidad interior y va alujado dentro del evaporador

## Slide 12
GND
5 VCC
Salida de señal
Salida de señal
5 VCC
GND
Como identificar los pines del receptor infrarrojo.
Todo censor infrarrojo tiene asociado un capacitor electrolítico, observando la polaridad de este, nos dice cual es el + y – del receptor y el pin que queda el la salida de señal
La placa electrónica esta lista para recibir la señal del control remoto. Esta ingresa a la placa a través de un receptor infrarrojo y se dirige directamente al microprocesador para que el interprete lo pedido por el usuario.
Si la placa recibe señal del control remoto esta emite un sonido a través de un Buzer, de lo contrario no recibió ninguna señal.
Para verificar si es el control remoto el que no funciona, el receptor o la placa, tenemos que oprimir el botón de emergencia si al hacerlo el equipo comienza a funcionar entonces tenemos un problema en el control remoto o en el receptor infrarrojo

## Slide 13
Con estos integrados se excitan los triac y/o relees los cuales encienden y apagan los distintos componentes del equipo
Su funcionamiento es sencillo a los
Pines que el grafico indica como entrada in1
In2 etc., el microprocesador le envía señal de
5 ó 0 volt. y por su salida out 1… etc., sale el voltaje para alimentar el triac o los relees
Para verificar el funcionamiento de este integrado simplemente debemos alimentar eléctricamente su entrada para que nos excite o active el triac o relee
En el instante que el microprocesador recibe la señal del control remoto se activa el ventilador forzador o los elementos solicitados, estos son excitados o encendidos a través de un triac o relee y estos reciben el voltaje de un integrado ULN (transistores Darlington) o MOC (opto acoplador),
Darlington

## Slide 14
EL RELÉ
PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO
Un relé es un interruptor accionado por un electroimán.
Un electroimán está formado por una barra de hierro dulce, llamada núcleo, rodeada por una bobina de hilo de cobre (Fig. 1). Al pasar una corriente eléctrica por la bobina (Fig. 2) el núcleo de hierro se magnetiza por efecto del campo magnético producido por la bobina, convirtiéndose en un imán tanto más potente cuanto mayor sea la intensidad de la corriente y el número de vueltas de la bobina. Al abrir de nuevo el interruptor y dejar de pasar corriente por la bobina, desaparece el campo magnético y el núcleo deja de ser un imán.

## Slide 15
El TRIAC
Es un dispositivo semiconductor de tres terminales que se usa para controlar el flujo de corriente promedio a una carga, con la particularidad de que conduce en ambos sentidos y puede ser bloqueado por inversión de la tensión o al disminuir la corriente por debajo del valor de mantenimiento. El TRIAC puede ser disparado independientemente de la polarización de puerta, es decir, mediante una corriente de puerta positiva o negativa.
Un opto acoplador / fototriac, también llamado opto aislador o aislador acoplado ópticamente, es un dispositivo de emisión y recepción que funciona como un interruptor excitado mediante la luz emitida por un diodo LED que satura un componente opto electrónico, normalmente en forma de fototransistor o fototriac. De este modo se combinan en un solo dispositivo semiconductor, un foto emisor y un fotorreceptor cuya conexión entre ambos es óptica. Estos elementos se encuentran dentro de un encapsulado que por lo general es del tipo DIP. Se suelen utilizar para aislar eléctricamente a dispositivos muy sensibles.
Entrada
Salida
disparo

## Slide 16
En general, los diferentes tipos de opto acopladores se distinguen por su diferente etapa de salida. Entre los principales caben destacar el fototransistor, ya mencionado, y el fototriac de paso por cero. En este último, su etapa de salida es un triac de cruce por cero, que posee un circuito interno que conmuta al triac sólo en los cruce por cero de la fuente.
220 volt.
Dispositivo básico de excitación de un triac por medio de un opto acoplador
En realidad son pocas las placas que excitan al triac o a los relees por medio de opto acopladores, en realidad esta es la mejor manera de proteger la placa, pero al fabricante le sale mas caro, por ese motivo utilizan para la excitación unos integrador denominados ULN 2003 u otros similares con las mismas letras y diferentes números
MOC

## Slide 17
 | Identificación del motor P-P
Cuando se trabaja con motores P-P usados o bien nuevos, pero de los cuales no tenemos hojas de datos es posible averiguar la distribución de los cables a los bobinados y el cable común en un motor de pasos unipolar de 5 o 6 cables siguiendo las instrucciones que se detallan a continuación:
1. Aislando el (los) cable (s) común(es) a la fuente de alimentación: Como se aprecia en las figuras anteriores, en el caso de motores con 6 cables, estos poseen dos cables comunes, pero generalmente tienen el mismo color, de modo que lo mejor es unirlos antes de comenzar las pruebas.
Usando un multímetro para chequear la resistencia entre pares de cables, el cable común será el único que tenga la mitad del valor de la resistencia entre ella y el resto de los cables. Esto es debido a que el cable común tiene una bobina entre él y cualquier otro cable, mientras que cada uno de los otros cables tienen dos bobinas entre ellos. De ahí la mitad de la resistencia medida en el mismo.
Nota: La nomenclatura de los cables (A, B, C, D) es totalmente arbitraria.
Motores Paso a Paso

## Slide 18
2. Identificando los cables de las bobinas (A, B, C y D): aplicar un voltaje al cable común (generalmente 12 V, pero puede ser más o menos) y manteniendo uno de los otros cables a masa (GND) mientras vamos poniendo a masa cada uno de los demás cables de forma alternada y observando los resultados. El proceso se puede apreciar en el siguiente cuadro:

## Slide 19
Para hacer funcionar los motores paso a paso también se utiliza un circuito ULN
El microprocesador le envía señal de voltaje al integrado para activar el motor y producir el movimiento
Proveniente del microprocesador

## Slide 20
Reconociendo los componentes de nuestra placa
Fallas en Placas Electrónicas de Aire Acondicionado
1) la placa no hace nada
a) el fusible esta quemado
b) la fuente de alimentación de la placa esta quemada
1- revisar voltaje del transformador en corriente alterna es de 12 volt
2- revisar voltaje a la salida del regulador de 12 o 5 volt recordar que es corriente continua
3- revisar que los diodos del puente no estén en corto
2) la placa enciende pero no responde al control remoto
a) presionar el botón de emergencia del equipo
1- si empieza a funcionar normalmente
Es el control remoto
Es el censor receptor infrarrojo de la placa
2- si no responde al botón la placa esta mal

## Slide 21
Primer paso
Conectar la placa a la red de 220 vca.
Si al conectarla se encienden los Led y o suena el Buzer es que la fuente de alimentación estaría en condiciones, lo único que en esta podría estar fallando son los capacitores encargados de filtrar la salida de tensión, ca. si estos filtros ( capacitores) no trabajan como es debido el microprocesador puede funcionar erróneamente
Si conectamos la placa y enciende pero no responde al control remoto, tenemos que oprimir el botón de emergencia.
Si el equipo enciende, entonces el problema esta en el control remoto o en el receptor de señal de la placa.
Salida de señal
5 VCC
GND
El control remoto lo probamos con es tester de placas si no funciona tenemos que repararlo. (ver mas adelante)
Si la que no funciona es la placa tenemos que repara la etapa de recepción de señal.

## Slide 22
Primero debemos identificar cual es la entrada de 220 v de la placa, medimos la resistencia de los terminales del trafo colocando el tester en 2K, la mayor resistencia que encontremos será el bobinado por el cual le ingresan los 220volt, el que menos mide es la salida de 12 volt., si solamente tenemos una sola medición, esto nos indica que el transformador se encuentra defectuoso, recordar que solo tenemos que medir las conexiones soldadas a las pistas de la placa
Medir el fusible tiene que tener continuidad, de lo contrario esta quemado, remplazarlo.
Revisar el varistor no tiene que tener continuidad si es así esta en corto desconectarlo y probar la placa
Segundo paso
Tercer paso

## Slide 23
Cuarto paso
Colocando el tester en el cuadrante para medir diodos proceder a la medición, primero colocando la punta negra en el lado de la barra del diodo y la roja del otro lado, nos tendría que medir como muestra el grafico + / - , luego invirtiendo las puntas no nos tiene que medir.
Si el diodo mide de ambos lados o presenta continuidad sonora quiere decir que ese esta en corto y debemos reemplazarlo.
Podemos observar en la figura que los diodos rectificadores son los que están conectados a la salida del transformador y se encuentran configurados de esta forma para realizar una rectificación de onda completa

## Slide 24
Quinto paso
Revisar que los capacitores no estén en corto circuito, observar en su parte superior que no este inflada, eso demuestra que el capacitor esta deteriorado, ante la duda reemplazarlo,
Si el capacitor se encuentra deteriorado esta es la forma de señal, como podemos observar la tensión no es constante, pasa de 0 volt. a 12 volt este defecto ocasiona que el microprocesador no trabaje correctamente.
La forma de señal correcta a la salida del primer capacitor es como se muestra en esta figura, podemos observar que la señal tiene poca oscilación la cual se va a corregir con otro capacitor a la salida del regulador de voltaje.

## Slide 25
Sexto paso
Medir el regulador de voltaje colocando el tester en la posición de medición de diodos medir todas las combinaciones de sus pines, ninguna medición nos tiene que hacer sonar el Buzer del tester, de ser así el regulador esta defectuoso.
Algunas placas poseen dos reguladores de voltaje uno se 12 vcc y otro para los 5 vcc tenemos que medir ambos
Entrada 12 v
Salida 5 v
Salida a negativo
7805
7812
Para reconocer el regulador de voltaje miramos la placa del lado de las pistas y es el integrado que esta conectado al capacitor que se encuentra luego del puente rectificado, en ocasiones posee otras siglas que no son 78xx

## Slide 26
Séptimo paso
Habiendo revisado o reparado todo lo visto en los cinco pasos anteriores ya estamos en condiciones de conectar la placa a los 220 volt. y tendría que funcionar, si no funciona tenemos que verificar si salen los voltajes de los reguladores de voltaje, colocando el tester en posición de vcc y en 20 volt, apoyamos la punta negra en el pin del centro y la roja en el extremo derecho, nos tiene que medir el voltaje de 12 o de 5 vcc según el regulador que estemos probando
Entrada 12 v
Salida 5 v
Salida a negativo
7805
5,00 v
Entrada 12 v
Salida 5 v
negativo
7805
12 v
7805

## Slide 29
si los voltajes no están presentes, es probable que tengamos un corto dentro de la placa, para verificar esto levantamos en pin derecho del regulador de Voltaje primero el de 12 volt. si posee y luego medimos si hasta allí salen los 12 o 5 vcc si tenemos tensión estamos en presencia de un corto en algún componente de la placa.
Para verificar el corto primero desconectamos todo lo que esta enchufado a la placa incluyendo los censoes de temperatura, si persiste el corto levantamos la alimentación eléctrica al ULN o similar (array Darlington).
Si habiendo desconectado sigue el corto entonces se encuentra en el microprocesador
Reconociendo el array Darlington
Este es el integrado que le envía la señal a los Led, Buzer, relees, triac y motor paso a paso.
En realidad hay un porcentaje de integrados de estos que podemos encontrar en las placas que no poseen las siglas ULN, su identificación se realiza mirando a la placa del lado de las pistas, observaremos que de un lado esta conectado al microprocesador y del otro lado se conecta a los componentes que se deben activar, para identificar la alimentación debemos poner el tester en continuidad y verificamos cuales son los pines que nos dan continuidad con el positivo y negativo de la placa.

## Slide 30
Probando el array Darlington
Para probar este componente primero debemos verificar que le llegue la alimentación eléctrica, luego de esto simplemente le aplicamos 5 volt positivo a cualquiera de las entradas de este integrado. Aplicándole señal a su entrada se deberá encender un relee, Led. etc.. Lo mas fácil es alimentar la pata opuesta a la que se dirige a un relee, así cuando activemos el integrado el relee se debería activar encendiéndonos el Led del tester de placas, si no hace nada deberemos probar activar el relee aplicándole directamente los 12 vcc si funciona, el relee esta sano y el uln esta deteriorado, si no funciona el relee con los 12 vcc, el relee esta deteriorado
Para probarlo aplicarle 5 vcc a los pines del 1 al 7 de uno ala vez y se tienen que activar los elementos conectados del otro lado