Tratamiento De Aguas Residuales Mediante Procesos de Oxidación avanzada.

- Resumen

- Marco teórico

- Parte experimental

- Conclusiones

- Bibliografía

“El agua es el vehículo de la naturaleza.”, Leonardo da Vinci.

“El agua es el  elemento y principio de las cosas.”, Tales de Mileto.

“Lo que embellece al desierto es que en alguna parte esconde un pozo de agua.”, Antoine de Saint Exupery.

## Resumen

La protección y conservación de los recursos naturales constituye hoy en día una de las principales preocupaciones sociales. Entre éstos destaca sobremanera el agua como un bien preciado y escaso, lo que conduce a su adecuado uso y reciclaje. La necesidad de preservar el medio ambiente ha llevado a la búsqueda de nuevos métodos más eficientes para la eliminación de compuestos químicos contaminantes, debido fundamentalmente a su toxicidad o baja biodegradabilidad para organismos vivos. A todo esto hay que añadir el hecho de que las normativas legales imponen criterios cada vez más estrictos para lograr una mayor y mejor depuración de las aguas.

Los sistemas de tratamiento presentan diferentes características que determinan su conveniencia en la depuración de efluentes acuosos. En general, cuando la materia orgánica contenida en las aguas residuales es biodegradable, los procesos biológicos son los más económicos y, en consecuencia, los más extendidos. Sin embargo, en presencia de compuestos orgánicos no biodegradables, en concentraciones elevadas o con concentración o composición variable, es necesario recurrir a otras alternativas de tratamiento.

El problema de la destrucción eficiente de estos contaminantes ha contribuido al desarrollo de los llamados procesos de oxidación avanzada (POA), que posiblemente constituyan en un futuro próximo uno de los recursos tecnológicos más utilizados en el tratamiento de aguas contaminadas con productos orgánicos recalcitrantes. Estos procesos implican la formación de radicales hidroxilo (OH•), altamente reactivos al presentar un elevado potencial de oxidación, actuando como iniciadores del proceso de oxidación.

SUMMARY

The protección and conservation of natural resources is today one of the main social concerns. Among these greatly highlights water as a precious and scarce resource, which leads to their proper use and recycling. The need to preserve the environment has led to the search for new and more efficient methods for removing contaminant chemicals, mainly due to its biodegradability and low toxicity to living organisms. To all this must be added the fact that the legal regulations impose increasingly stringent criteria to achieve more and better water purification.

Treatment systems have different characteristics that determine their convenience in debugging aqueous effluents. In general, when the organic matter contained in wastewater is biodegradable, biological processes are the most economical and therefore the most common. However, in the presence of non-biodegradable organic compounds in high concentrations or concentration or variable composition, it is necessary to resort to other treatment alternatives.

The problem of efficient destruction of these pollutants has contributed to the development of so-called advanced oxidation processes (AOP), possibly in the near future constitute one of the most technological resources used in the treatment of water contaminated with recalcitrant organic products. These processes involve the formation of hydroxyl radicals (OH), highly reactive to provide a high oxidation potential , acting as initiators of the oxidation process.

## Marco teórico

  - El Agua.

El agua (del latín aqua) es una sustancia cuya molécula está formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno (H2O). Es esencial para la supervivencia de todas las formas conocidas de vida. El término agua generalmente se refiere a la sustancia en suestado líquido, aunque la misma puede hallarse en su forma sólida llamada hielo, y en su forma gaseosa denominada vapor. El agua cubre el 71% de la superficie de la corteza terrestre. Se localiza principalmente en los océanos donde se concentra el 96,5% del agua total, los glaciares y casquetes polares poseen el 1,74%, los depósitos subterráneos (acuíferos), los permafrost y los glaciares continentales suponen el 1,72% y el restante 0,04% se reparte en orden decreciente entre lagos, humedad del suelo, atmósfera, embalses, ríos y seres vivos. El agua es un elemento común del sistema solar, hecho confirmado en descubrimientos recientes. Puede ser encontrada, principalmente, en forma de hielo; de hecho, es el material base de los cometas y el vapor que compone sus colas.

Desde el punto de vista físico, el agua circula constantemente en un ciclo de evaporación o transpiración (evapotranspiración),precipitación, y desplazamiento hacia el mar. Los vientos transportan tanto vapor de agua como el que se vierte en los mares mediante su curso sobre la tierra, en una cantidad aproximada de 45.000 km³ al año. En tierra firme, la evaporación y transpiración contribuyen con 74.000 km³ anuales al causar precipitaciones de 119.000 km³ cada año.

Se estima que aproximadamente el 70% del agua dulce es usada para agricultura. El agua en la industria absorbe una media del 20% del consumo mundial, empleándose en tareas de refrigeración, transporte y como disolvente de una gran variedad de sustancias químicas. El consumo doméstico absorbe el 10% restante.

Figura 1.1-1

Molécula del Agua

Fuente:http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/mylinks/viewcat.php?cid=16&letter=A&min=50&orderby=titleA&show=10

  - Aguas Residuales.

La contaminación actúa sobre el medio ambiente acuático alterando el delicado equilibrio de los diversos ecosistemas integrado por organismos productores, consumidores y descomponedores que interactúan con componentes sin vida originando un intercambio cíclico de materiales.

Aunque el hombre no es un ser acuático, ha llegado a depender intensamente del medio ambiente acuático para satisfacer sus necesidades tecnológicas y sociales.

El hombre continúa utilizando el agua con su contaminación. Es difícil eliminar los contaminantes y si el agua original tiene gran proporción de minerales, el problema se complica.

No se pretende afirmar que antes de llegar el hombre con su tecnología, el agua era pura. Aún después de la aparición del hombre, transcurrieron muchos años antes de que hubiera ningún cambio en el ambiente. Cuando las poblaciones empezaron a verter sus desechos en ríos y lagos fue cuando las aguas se deterioraron.

Las aguas residuales constituyen un importante foco de contaminación de los sistemas acuáticos, siendo necesarios los sistemas de depuración antes de evacuarlas, como medida importante para la conservación de dichos sistemas.

Las aguas residuales, contaminadas, son las que han perdido su calidad como resultado de su uso en diversas actividades. También se denominan vertidos. Se trata de aguas con un alto contenido en elementos contaminantes, que a su vez van a contaminar aquellos sistemas en los que son evacuadas.

Del total de vertido generado por los focos de contaminación, sólo una parte será recogida en redes de saneamiento, mientras que el resto será evacuado a sistemas naturales directamente.

Figura 1.2-1

Aguas Residuales

Fuente: http://telenocheonline.com/aumento-el-uso-de-aguas-residuales-tratadas-en-el-mundo/

    - Tipos de aguas residuales

Aguas residuales industriales

Son aquellas que proceden de cualquier actividad o negocio en cuyo proceso de producción, transformación o manipulación se utilice el agua. Son enormemente variables en cuanto a caudal y composición, difiriendo las características de los vertidos no sólo de una industria a otro, sino también dentro de un mismo tipo de industria.

A veces, las industrias no emites vertido s de forma continua, si no únicamente en determinadas horas del día o incluso únicamente en determinadas épocas de año, dependiendo del tipo de producción y del proceso industrial. También son habituales las variaciones de caudal y carga a lo largo del día.

Son mucho más contaminadas que las aguas residuales urbanas, además, con una contaminación mucho más difícil de eliminar.

Su alta carga unida a la enorme variabilidad que presentan, hace que el tratamiento de las aguas residuales industriales sea complicado, siendo preciso un estudio específico para cada caso.

    - Tipos De Contaminantes

Actualmente, la contaminación de los cauces naturales tiene su origen entres fuentes:

Contaminantes orgánicos

Son compuestos cuya estructura química está compuesta fundamentalmente por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Son los contaminantes mayoritarios en vertidos urbanos y vetados generados en la industria agroalimentaria.

Los compuestos orgánicos que pueden aparecer en las aguas residuales son:

Proteínas: proceden fundamentalmente de excretas humanas o de desechos de productos alimentarios. Son biodegradables, bastante inestables y responsables de malos olores.

Carbohidratos: incluimos en este grupo azúcares, almidones y fibras celulósicas. Proceden, al igual que las proteínas, de excretas y desperdicios.

Aceites y grasas: altamente estables, inmiscibles con el agua, proceden de desperdicios alimentarios en su mayoría, a excepción de los aceites minerales que proceden de otras actividades.

Otros: incluiremos varios tipos de compuestos, como los tensoactivo, fenoles, organoclorados y organofosforados, etc. Su origen es muy variable y presentan elevada toxicidad.

Contaminantes inorgánicos

Son de origen mineral y de naturaleza variada: sales, óxidos, ácidos y bases inorgánicas, metales, etc.

Aparecen en cualquier tipo de agua residual, aunque son más abundantes en los vertidos generados por la industria.

Los componentes inorgánicos de las aguas residuales estarán en función del material contaminante así como de la propia naturaleza de la fuente contaminante.

Contaminantes habituales en las aguas residuales

Arenas

Entendemos como tales una serie de particular de tamaño apreciable y que en su mayoría son de naturaleza mineral, aunque pueden llevar adherida materia orgánica. Las arenas enturbian las masas de agua cuando están en movimiento, o bien forman depósitos de lodos si encuentran condiciones adecuadas para sedimentar.

Grasas y aceites

Son todas aquellas sustancias de naturaleza lipídica, que al ser inmiscibles con el agua, van a permanecer en la superficie dando lugar a la aparición de natas y espumas. Estas natas y espumas entorpecen cualquier tipo de tratamiento físico o químico, por lo que deben eliminarse en los primeros pasos del tratamiento de un agua residual.

Residuos con requerimiento de oxígeno

Son compuestos tanto orgánicos como inorgánicos que sufren fácilmente y de forma natural procesos de oxidación, que se van a llevar a cabo con u con sumo de oxígenos del medio. Estas oxidaciones van a realizarse bien por vía química o bien por vía biológica.

Nitrógeno y fósforo

Tienen un papel fundamental en el deterioro de las masas acuáticas. Su presencia en las aguas residuales es debida a los detergentes y fertilizantes, principalmente. El nitrógeno orgánico también es aportado a las aguas residuales a través de las excretas humanas.

Figura 1.2-2

Caracterización de Aguas Residuales

Fuente: http://www.mailxmail.com/curso-agua-calidad-contaminacion-2-2/aguas-residuales

  - Procesos de Oxidación Avanzada (POA).

La industria alimentaria necesita tratar las aguas residuales derivadas de su actividad. En determinados casos, debido a la complejidad de las aguas o a la presencia de contaminantes específicos como, por ejemplo, los pesticidas, no son adecuados los tratamientos convencionales y son necesarias técnicas de oxidación avanzada que garanticen su reducción y/o eliminación con el objetivo final de reutilizar o verter el agua tratada. ¿En qué consisten estas técnicas?

Los Procesos de Oxidación Avanzada (Advanced Oxidation Processes  (AOPs)  implican la generación de radicales hidroxilo (OH•), de potencial de oxidación mucho mayor que el de otros oxidantes tradicionales (ozono, peróxido de hidrógeno, cloros. Los AOPs son procesos físico-químicos capaces de producir cambios profundos en la estructura química de los contaminantes.

Figura 1.3-1

Oxidación Avanzada

- Fuente: http://www.aguasin.com/category/areas/05-L/desinfeccion/oa.php

- ¿Qué  aplicaciones se pueden dar en agua?

Reducción / eliminación de contaminantes persistentes, refractarios que no son tratables mediante procesos físico-químicos y biológicos convencionales (pesticidas, fármacos, surfactantes, etc.

Aumentar la biodegradabilidad de las aguas para poder ser tratadas mediante procesos biológicos convencionales.

Mejorar la calidad de las aguas tratadas: post-tratamientos de los vertidos tratados para su reutilización.

En general, los procesos de oxidación avanzada han seguido dos vías de desarrollo.

Fotones, electrones y combinaciones de éstos (O3/UV, O3/H2O2/UV, H2O2/UV) para iniciar el proceso de oxidación.

Oxidación húmeda, tanto en condiciones suscriticas como supercríticas.

Las principales ventajas de los POA son las siguientes:

- Capacidad potencial para llevar a cabo una profunda mineralización de los contaminantes orgánicos y oxidación de compuestos inorgánicos hasta dióxido de car- bono e iones (cloruros, nitratos...).

- Reactividad con la inmensa mayoría de compuestos orgánicos, hecho especialmente interesante da- do que el tratamiento biológico secundario y los tratamientos químicos convencionales no consiguen una adecuada degradación de ciertos contaminantes.

- Descomposición de los reactivos utilizados como oxidantes en productos inocuos.

Por otro lado, presentan el inconveniente de un elevado coste, especialmente en lo que respecta al ozono y la radiación ultravioleta.

Entre los procesos de oxidación avanzada con mayores perspectivas de futuro se encuentra la foto- oxidación en sus dos variantes: fotólisis y fotocatálisis, tanto homogénea (UV-H2O2, Fotofenton,  como heterogénea (UV-TiO2). En el presente documento se ha realizado una revisión de los POA, centrándonos en el  estudio de los procesos de fotooxidación.

En general, en el tratamiento de efluentes industriales se precisa de reacciones oxidativas enérgicas. Si bien en algunos casos la fotólisis (oxidación por radiación UV) ha dado buenos resultados, normalmente no es suficiente para conseguir la ruptura de los enlaces más estables, de ahí que sea necesaria la adición de un catalizador que mejore la eficiencia del proceso. En este caso se habla de fotocatálisis, que a su vez puede ser homogénea, donde el oxidante adicional

(H2O2, O3) y el catalizador (sales de Fe) están en disolución, o heterogénea, cuando el catalizador no se encuentra en fase acuosa (TiO2, Al2O3).

En consecuencia, el desarrollo de la aplicación de la radiación UV al tratamiento de efluentes  industriales pasa fundamentalmente por la combinación de ésta con el efecto producido por la adición de otros oxidantes, de ahí la denominación “procesos de oxidación avanzada”. Entre los oxidantes utilizados junto a la radiación UV destacan sobremanera el ozono y el peróxido de hidrógeno. Además, se pueden encontrar aplicaciones del H2O2 bien sólo o en combinación con una sal de hierro, dando lugar a lo que se conoce como Fotofenton.

  - Fotolisis.

Figura 1.4-1

Fotolisis del Agua

Fuente: http://www.artinaid.com/2013/04/como-funciona-la-fotosintesis/

En presencia de radiación UV se produce la fotólisis de un gran número de compuestos orgánicos. El proceso, que tiene lugar en el dominio del UV-C (210-230 nm), se basa en la formación de radicales C-centrados según la siguiente reacción:

R + hν =  R •

La eficacia del proceso depende fundamentalmente de la capacidad de absorción de radiación del sustrato y de la presencia de otros compuestos que absorben a la misma longitud de onda.

En los tratamientos de oxidación fotolíticos normalmente se utilizan lámparas de vapor de mercurio de baja presión (254 nm, 471 kJ/mol), empleadas tanto en desinfección como en depuración de aguas. Sin embargo, es deseable llegar a longitudes más bajas (170-200 nm), ya que llevan asociada una mayor energía (704-598 kJ/mol) y son más eficaces en la rotura de los enlaces de los compuestos orgánicos. Por tanto,  una de las líneas de trabajo actual en esta tecnología se centra en desarrollar lámparas más eficaces para estos usos.

En consecuencia, el empleo de tratamientos de oxidación y desinfección fotolítica está condicionado por la transmisividad de las aguas a tratar (especialmente si el contenido en sólidos en suspensión es elevado) y el desarrollo tecnológico de las lámparas. Asimismo, la mejora en la eficiencia del sistema pasa por el desarrollo de nuevos catalizadores y disposiciones de éstos que mejoren los rendimientos obtenidos.

Un aspecto a tener muy en cuenta es la presencia de oxígeno en el proceso de oxidación, tal y como queda recogido en el trabajo de Heit (1997), y fundamentalmente en la fotólisis. Se ha probado la existencia de diferentes reacciones en función de la distancia a la fuente de radiación, debido a la di- concentración de oxígeno presente. Durante la fotólisis de la materia orgánica disuelta se representan las siguientes reacciones:

Los radicales hidroxilos generados por la rotura de las moléculas de H2O en presencia de radiación UV reaccionan con el sustrato orgánico (RH). Como resultado, se forman radicales C-centrados que reaccionan con el oxígeno molecular disuelto generando radicales peroxilo, los cuales son bastante estables. Si el O2 disuelto está ausente o en concentración insuficiente de oxígeno disuelto, estos radicales C-centrados pueden reaccionar, bien por recombinación, bien por dismutación. Es- tas reacciones secundarias conducen a la formación de oligómeros y polímeros que pueden precipitar sobre la superficie de la lámpara, reduciendo el flujo de fotones incidentes. Por otra parte, los radicales peroxilo son iniciadores de las reacciones térmicas en cadena, aumentando el porcentaje de mineralización. Además, el oxígeno reacciona con los átomos de hidrógeno, lo cual resulta favorable para la mayoría de las reacciones de reducción.

  - Fotocatálisis homogénea con peróxido de hidrógeno.

El peróxido de hidrógeno es un potente agente oxidante no selectivo y una buena fuente de radicales libres. Es además un aditivo deseable ecológicamente, ya que genera en su descomposición únicamente agua y/o oxígeno.

Desde finales de los años sesenta, numerosos autores han estudiado la fotooxidación con peróxido de hidrógeno. El éxito del proceso radica en la formación estequiométricos de radicales hidroxilo (OH•) a partir de la descomposición foto- catalítica del  H2O2:

H2O2 + hν →    • OH + • OH

El rendimiento cuántico de este pro- ceso es muy elevado, formándose como máximo dos radicales hidroxilo por cuanto absorbido, e invariable con la longitud de onda aplicada.

Al igual que en la fotólisis, a partir de los (OH•) se forman los radicales C-centrados, que en presencia de oxígeno generan radicales peroxilo, intermedios claves en las reacciones de oxidación, y la completa mineralización de los compuestos. Los radicales hidroxilos reaccionan con la materia orgánica según las siguientes reacciones generales:

Cabe señalar que los radicales hidroxilos no reaccionan, o lo hacen lentamente, con alcanos polio per-clorados o fluorados, ya que no pueden generar radicales C-centra- dos por abstracción del halógeno.

Finalmente, aunque habitualmente en la activación del peróxido de hidrógeno se emplea una longitud de onda de 254 nm, se obtendrían mejores resultados a longitudes de onda más enérgicas, de 210 a 230 nm, que aumentan la sección transversal de absorción de dicho compuesto.

  - Fotocatálisis homogénea con reactivo Fenton (Fotofenton).

La adición de sales de hierro como catalizador en presencia de peróxido de hidrógeno, conocida como reactivo Fenton, es uno de los métodos clásicos de producción de radicales hidroxilo, resultando así uno de los agentes oxidantes más potentes a pH ácido (pH 3-5). El hierro puede ser añadido como sal ferrosa o férrica, siguiendo las siguientes reacciones:

Estos radicales inician una cadena de reacciones para eliminar toda la materia oxidable. En concreto, los radicales hidroxilo reaccionan con compuestos orgánicos, generando radicales orgánicos (C-centrados) que aceleran el grado de oxidación.

Aunque el reactivo Fenton es un potente e indiscriminado agente oxidante, existen especies resistentes al mismo como los alcanos clorados (tetracloroetano, tricloroetano, cloroformo), n-parafinas y ácidos carboxílicos de cadena corta (maleico, oxálico, acético, malónico).

Recientemente se ha descubierto cómo la radiación UV/visible acelera las reacciones Fenton (H2O2/ Fe+3, Fe+2), favoreciéndose así el grado de degradación de contaminantes orgánicos, incluidos compuestos aromáticos y alifáticos. Este reactivo presenta una mayor efectividad a pH ácido. Sin embargo, la aparición de hidróxidos de hierro como precipitados coloidales hace necesaria su separación mediante un proceso adicional de tipo coagulación, sedimentación o filtración. Además, algunos intermedios de reacción pueden alterar la reactividad del hierro debido a la formación de complejos.

  - Fotocatálisis con dióxido de titanio.

En el caso de la fotocatálisis heterogénea, existen referencias de aplicaciones con múltiples semiconductores como Al2O3, ZnO, Fe2O3 y TiO2.

Sin embargo, el más ampliamente utilizado es el dióxido de titanio, ya que presenta una mayor actividad fotocatalítica, no es tóxico, es estable en soluciones acuosas y no es demasiado caro, habiéndose evaluado diferentes estructuras del mismo. El mecanismo de reacción que tiene lugar en este caso es el siguiente: un semiconductor (tipo n) absorbe energía radiante de longitud de onda inferior a la correspondiente al “bandgap”, generándose los correspondientes pares electrón hueco. Estos pares son capaces de catalizar reacciones de oxidación-reducción en la superficie del conductor, siempre que las especies presentes en disolución posean el potencial adecuado.

Figura 1.7-1

Fotocatálisis con dióxido de titanio

Fuente:http://es.wikipedia.org/wiki/Procesos_de_oxidaci%C3%B3n_avanzad

Cuando se irradia TiO2 en forma de anatasa a una de longitud de onda inferior a 400 nm, se genera un exceso de electrones (e-) en la banda de conducción y huecos positivos (h+) en la banda de valencia:

Figura 1.7-2

Foto Oxidación.

Fuente:http://www.ambientalsocoter.cl/neweb/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=87

a) Longitud de onda e intensidad de la luz

El dióxido de titanio absorbe longitudes de onda inferiores a  400 nm, que corresponden al espectro ultravioleta. Cualquier radiación de estas características tendrá la capacidad de generar en el semiconductor pares electrón-hueco. La distancia de penetración de los fotones dentro de la partícula de TiO2 es más corta cuanto menor es la longitud de onda, ya que son absorbidos por las moléculas del semiconductor con más fuerza. Debido a esto, el empleo de longitudes de onda más cortas (UV-C) genera los pares electrón-hueco más cerca de la superficie, siendo menor el tiempo empleado para la migración de estos pares electrón- hueco hasta la superficie de la partícula y, por tanto, menores las posibilidades para que ocurra la re- combinación de los mismos antes de que se produzcan en la superficie de la partícula las reacciones con las especies químicas presentes en el agua. En conclusión, el aprovechamiento de la energía absorbida es mayor cuanto menor es la longitud de onda empleada.

b) Catalizador

Cuanto mayor sea la dosis de catalizador, mayor será en principio la eficacia obtenida, si bien el efecto de la turbidez ocasionada por sus partículas también aumenta, dificultando la difusión de la luz UV. De ahí que la concentración empleada en la mayor parte de los estudios realizados se encuentre entre 0,5 y 1 g/L. En lo que respecta a su disposición, el dióxido de titanio puede estar en suspensión o inmovilizado.

Como se ha comentado anterior- mente, se trata de un compuesto no considerado como  tóxico o peligroso. No obstante, la utilización de partículas de TiO2 ocasiona la aparición de sólidos en suspensión, parámetro limitado por la legislación en materia de vertidos. Por tanto, es necesario separar las partículas de TiO2 de las aguas trata- das antes de su vertido o reutilización, siendo éste uno de los principales inconvenientes a la hora de aplicar esta tecnología debido a su reducido tamaño. Para su separación se pueden utilizar técnicas de filtración, que encarecerían el tratamiento. La aplicación de técnicas de decantación, dado el reducido peso y tamaño de las partículas a separar, obliga a tiempos de residencia excesivos para que el proceso resulte económico. Para solucionar este problema existen dos posibles alternativas:

- Aumentar el tamaño de las partículas o adherirlas a soportes (vidrio, policarbonato, estireno, etc.) de mayor tamaño para mejorar la decantación.

2) Evitar utilizar el catalizador en suspensión, depositándolo sobre las paredes iluminadas del fotorreactor o sobre materiales transparentes a la radiación (membranas de fibra de vidrio, acetilcelulosa, etc.), o preparando membranas porosas de TiO2.

c) Efecto del O2

Los huecos generados en la fotocatálisis producen radicales hidroxilo en la interface del semiconductor con el agua. Por otro lado, los electrones generados requieren una especie aceptora de electrones, evitando de esta forma la recombinación de éstos con los huecos. Así, el oxígeno molecular actúa como aceptor de electrones, generándose el radical su- peróxido promotor de  más radicales hidroxilos tras su reacción con moléculas de agua.

La presencia de oxígeno es, por tanto, esencial para que se produzca una oxidación efectiva. Por otro lado, una aireación controlada permite la continua suspensión del catalizador en la disolución, favoreciendo una degradación más homogénea.

d) Efecto del pH

Aparentemente el pH no afecta notablemente a este tratamiento, ya que se han obtenido buenos resultados empleando TiO2 como catalizador a diferentes rangos de pH.

e) Efecto de la calidad del agua a tratar

La presencia de turbidez, sólidos en suspensión y materia orgánica e inorgánica en el agua a tratar puede restar eficacia a la oxidación fotocatalítica con TiO2. La turbidez interfiere en la interacción de la luz ultravioleta y el catalizador, reduciendo la eficacia de la reacción de detoxificación.

  - Otras técnicas de oxidación avanzada.

Además de los procesos fotocatalíticos, existen otras técnicas de oxidación avanzada con probada implantación o en fase de desarrollo. A continuación se describen breve- mente las más representativas.

    - Ozonización

El ozono es una variedad alotrópica del oxígeno con un poder oxidante superior al de éste. Desde principios de siglo es conocida su acción desinfectante; sin embargo, es en los últimos veinte años cuan- do este agente químico ha adquirido una gran importancia en el tratamiento de aguas.

A pesar de su elevado poder oxidante, las reacciones del ozono con la materia orgánica son bastante selectivas y dependen considerablemente del pH del medio. Este hecho, junto con el elevado consumo energético requerido para su producción a partir de oxígeno, ha provocado su utilización en el tratamiento de aguas residuales en combinación con otros oxidantes (UV, H2O2), que contribuyen a aumentar la eficiencia del proceso, centrando la degradación en el poder oxidante del radical hidroxilo (menos selectivo) y no propiamente del ozono.

    - Oxidación húmeda

En estos procesos, las aguas residuales con carga orgánica se mezclan con aire u oxígeno a altas presiones (en torno a 15 bar) y altas temperaturas (entre 175 y 325ºC). Bajo estas condiciones se consigue la total oxidación de una gran variedad de compuestos orgánicos.

    - Oxidación electroquímica

La oxidación anódica ha sido estudiada como un método adecuado para la destrucción de compuestos orgánicos en efluentes industriales. Esta técnica supone la transferencia directa de un electrón desde el compuesto orgánico hasta el electrodo, formándose así un radical catiónico. Entre las desventajas que presentan este tipo de procesos destaca la dificultad en conseguir- se la completa mineralización de los compuestos a tratar.

    - Oxidación por ultrasonidos

En los últimos años se está investigando sobre la oxidación de aguas residuales mediante la técnica de ultrasonidos. Numerosos autores han estudiado cómo esta tecnología posibilita la oxidación de numerosos contaminantes orgánicos, debido a la formación de radicales hidroxilo por ruptura de la molécula de agua:

Su eficiencia depende de parámetros como frecuencia e intensidad de las ondas, gas saturado en la so- lución acuosa, presencia de catalizador, pH, temperatura, fuerza iónica y concentración inicial de los contaminantes.

La combinación de ultrasonidos con otros agentes oxidantes (H2O2, O3, reactivo Fenton) o incluso con otros procesos degradativos (foto- oxidativos, presentan a esta técnica como una nueva y potencial herramienta para la degradación de efluentes contaminados.

## Parte experimental

Metodología experimental para las pruebas de fotooxidación

  - Reactor de footooxidación.

Para realizar las pruebas experimentales de fotooxidación se debe utilizar  un fotorreactor tubular con recirculación, que consiste de un estanque de acumulación, un fotorreactor anular, una bomba peristáltica y un tubo de refrigeración. La lámpara utilizada es de baja presión de mercurio monocromática cuya longitud de onda es de 253,7 nm y la potencia de 40 Watt, Marca Biolight, Modelo TM-40, el diámetro de lámpara es de 16 mm y el largo de 900 mm. La lámpara protegida por un tubo de cuarzo fue introducida en un tubo de PVC de 32 mm de diámetro externo y 2 mm de espesor. Para la circulación del efluente se utilizó una bomba peristáltica marca Manostat a una razón de 580 ml/min. El estanque utilizado para contener el efluente fue de acrílico y tiene un volumen de 4,5 L.

  - Medición del color del efluente

Para medir la disminución del color del efluente se debe realizar una barrido del espectro de absorbancia a cada muestra recopilada durante el proceso de fotooxidación, en el rango visible de los 400-700 nm, con lo cual se obtiene el espectro del efluente durante la reacción. Luego se determinó el área bajo la curva para cada espectro de absorbancia  (IA). Conociendo el área del espectro de absorbancia del efluente original se estima el porcentaje de disminución del color de cada muestra con la expresión presentada a continuación.

IA: Integral del espectro de la muestra a tiempo t de reacción.

IAo: Integral del espectro del efluente.

  - Medición de la demanda química de oxígeno (DQO)

Para la determinación de la DQO se debe utilizar el método semi-micro, Marín 1995. Para la estandarización del método se debe utilizar una solución madre de Biftalato de potasio, a partir de la cual se obtiene mediante dilución soluciones estándares de 200, 400, 600, 800 (mg/L DQO). Estas soluciones estándar fueron sometidas a digestión y valoradas con solución FAS a modo estandarizar el método. Para medir la DQO del efluente durante la reacción se tomaron muestra de 2,5 ml, a la cual se le añade 2,5 ml de solución digestora y 3,5 ml de solución catalítica. Posteriormente se realiza la digestión por 2 horas a 150 ºC. La solución resultante se valora con solución FAS. Al momento de tomar la muestra se debe agregar 0,03 g MnO2 para descomponer el peróxido de hidrógeno residual. Posteriormente se diluye cada muestra 1:10 o 1:5 dependiendo del rango de DQO de la muestra.

  - Pruebas de fotooxidación.

Para realizar las pruebas de fotooxidación se seleccionaron muestras de diferentes puntos del proceso de acabado y del estanque de neutralización de los efluentes. En la Tabla  se muestran los RILES estudiados junto con las concentraciones de peróxido que deben ser utilizados.

El peróxido utilizado tendrá una concentración 30% V/V. La temperatura durante las pruebas experimentales no deben variar mucho  es decir su rango debe ser muy corto.

## Conclusiones

Con los procesos de oxidación avanzada se pueden tener las siguientes ventajas:

- Puede alcanzarse la mineralización total de los contaminantes orgánicos.

- Usualmente no generan lodos que requieren tratamiento y/o eliminación.

- Son muy útiles para eliminar contaminantes refractarios que resisten otros métodos de tratamiento, principalmente el biológico.

- Sirven para tratar contaminantes a muy baja concentración.

- Se usan para disminuir la toxicidad de los efluentes.

## Bibliografía

- “Water Treatment Handbook, Degrémont”, 6a Edición. Editorial Lavoisier Publishing, Paris (1991).

- O. Legrini, E. Oliveros y A.M. Braun, Chem. Rev., 93, 671-698 (1993).

- US/EPA Handbook of Advanced Photochemical Oxidation Processes, EPA/625/R-98/004 (1998).

- The AOT Handbook, Calgon Carbon Oxidation Technologies, Ontario (1996).

- G.R. Helz, R.G. Zepp y D.G. Crosby Editores. Lewis, Boca Raton, FL, EEUU (1994).

A nuestros amigos y compañeros de clase porque con ellos cada día de estudio  y aprendizaje se transforman en días que formaran parte de nuestras vidas para siempre.

Autores:

Robinson José Haro Flores

robinhip-hop@hotmail.com

Geovanny Patricio Estrada Borja

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA

ELECTROQUÍMICA

Trabajo de Investigación

Tema: “Tratamiento De Aguas Residuales Mediante Procesos de Oxidación avanzada.”

Profesor: Juan Tacoronte

Semestre: Cuarto

Septiembre 2013 -  Febrero 2014

El Trabajo de Investigación

Ha sido realizado por alumnos de la cátedra de electroquímica de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Central del Ecuador.

Quito - Ecuador